13134 – Obec VELKÝ ÚJEZD

MATEŘSKÁ ŠKOLA, BĚLKOVICE LAŠŤANY

- ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN

Bělkovice-Lašťany p.č. 499/3, 499/2

DSP

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH

a)	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA	- 3 -

b)	ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH	- 4 -

c)	ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	- 7 -

d)	INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY	- 7 -

e)	INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU	- 8 -

f)	ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE	- 8 -

g)	VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	- 8 -

h)	PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY	- 8 -

i)	STATISTICKÉ ÚDAJE	- 9 -

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Název akce:	MATEŘSKÁ ŠKOLA, BĚLKOVICE LAŠŤANY - ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN

Charakteristika stavby:	Stavební úprava stávajícího objektu

Místo stavby:                    	Bělkovice - Lašťany

Okres:				Olomouc

Katastrální území:		Lašťany

Parcelní čísla:                    	st. 449/3, 449/2

Investor:                 		Obec Bělkovice - Lašťany

Bělkovice - Lašťany 139

Bělkovice - Lašťany

783 16

Vlastník pozemku/objektu:	Obec Bělkovice - Lašťany

Bělkovice - Lašťany 139

Bělkovice - Lašťany

783 16

Budoucí uživatel: 		Obec Bělkovice - Lašťany

Bělkovice - Lašťany 139

Bělkovice - Lašťany

783 16

Zpracovatel dokumentace:	Jiří Motal

IČ: 286 58 507

Štěpánovská 3

783 35 Olomouc – Chomoutov

Zodpovědný projektant:		Jiří Motal

ČKAIT 12 00896

Vypracoval:             		Jiří Motal

Stupeň PD:             			DSP

Datum:	             		10/2013

# ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Stavebním záměrem investora/stavebníka je provedeni zateplení a výměny oken u stávajícího podsklepeného dvoupodlažního objektu s přístavbou.

Objekt je stávající dvoupodlažní s podsklepením. V současné době slouží jako objekt mateřšké školy.

Stavební úpravy budou probíhat na parcelách v majetku investora/stavebníka. Objekt slouží jako mateřská škola.

Dotčené parcely plánovanou výstavbou – viz níže.

Jedná se o stavbu půdorysného tvaru obdélníku, ke kterému byla provedena přístavba obdélníkového tvaru. Objekt je podsklepený dvoupodlažní s nevyužívanou půdou.

Pozemky stavby: hlavní staveniště

| Parcelní číslo: | 449/3 |
| --- | --- |
| Obec: | Bělkovice-Lašťany [500526] |
| Katastrální území: | Bělkovice [601977] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m2]: | 552 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |
| Stavba na parcele: | č.p. 194 |

Informace z RÚIAN Sousední parcely

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Adresa | Podíl |
| --- | --- | --- |
| Obec Bělkovice-Lašťany | č.p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany |  |

- Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

- Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

- Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení

| Parcelní číslo: | 449/2 |
| --- | --- |
| Obec: | Bělkovice-Lašťany [500526] |
| Katastrální území: | Bělkovice [601977] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m2]: | 385 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zahrada |

Informace z RÚIAN Sousední parcely

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Adresa | Podíl |
| --- | --- | --- |
| Obec Bělkovice-Lašťany | č.p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany |  |

- Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

- Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
| --- | --- |
| 31300 | 385 |

- Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení

Sousední pozemky

Bělkovice; p.č. 448/1

| Jméno/název | Adresa | Podíl |
| --- | --- | --- |
| Obec Bělkovice-Lašťany | č.p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany |  |

Bělkovice; p.č. 448/5

| Jméno/název | Adresa | Podíl |
| --- | --- | --- |
| SJM Švarc Jaroslav Ing. a Švarcová Patricie JUDr. | U papírny 784/5, Holešovice, 17000 Praha 7 |  |

Bělkovice; p.č. 449/1

| Jméno/název | Adresa | Podíl |
| --- | --- | --- |
| Obec Bělkovice-Lašťany | č.p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany |  |

Bělkovice; p.č. 449/3

| Jméno/název | Adresa | Podíl |
| --- | --- | --- |
| Obec Bělkovice-Lašťany | č.p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany |  |

Bělkovice; p.č. 1017

| Jméno/název | Adresa | Podíl |
| --- | --- | --- |
| Obec Bělkovice-Lašťany | č.p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany |  |

# ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Podkladem pro zhotovení dokumentace byla původní projektová dokumentace a energetický audit. Dále byla provedena prohlídka objektu za účasti majitele v září 2013.

Způsob napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se navrženými stavebními úpravami nemění.

# INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

Projektová dokumentace byla zpracována dle požadavků a potřeb investora, na základě zpracovaného energetického auditu.

Při provádění prací budou dodrženy všechny podmínky stanovené 
ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy.

Dodavatel stavby je povinen se seznámit s celým zněním všech vyjádření a se všemi podmínkami vyplývajícími z jednotlivých vyjádření všech dotčených organizací a tyto v plném rozsahu respektovat.

Z hlediska urbanistického nedochází těmito stavebními úpravami k žádným změnám stran urbanismu.

Z hlediska architektonického nebude stavebními úpravami významně narušen stávající vzhled stavby - nová okna a výplně budou v bílé barvě. fasáda bude provedena v barvě okrové – přesnou barevnou specifikaci potvrdí investor na základě předložených vzorků. Sokl bude tmavé barvy - marmolit.

V době zpracování projektové dokumentace této akce neměl projektant k dispozici žádné další požadavky ze strany státních orgánů.

# INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace je navržena v souladu s platnou legislativou. Objekt je stávající již zrealizován. Nové stavební úpravy - realizace zateplení a výměny oken a exteriérových dveří nemá významný vliv.

Na zhotovené dílo předá dodavatel objednateli na dodané výrobky patřící mezi vládou stanovené výrobky, u kterých musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů, písemné prohlášení o shodě, včetně nálezu autorizované osoby (stavebního technického osvědčení, zkušebního protokolu, popř. certifikátu) o předmětném výrobku nebo posouzení systému jakosti výroby, jak ukládá Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 81/1999 Sb. v návaznosti na zákon č. 22/1997 Sb., a vyhlášku 268/2009 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy ve znění podle stavu k 1.1.2013. Projektová dokumentace je zpracována v souladu se závaznými ČSN a s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Uvažovaná stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu.

Při provádění demoličních a stavebních prací bude vybraný dodavatel postupovat ve smyslu příslušných norem, vyhlášek a předpisů sdělených v rámci stavebního řízení, především však dle příslušných ustanovení vyhlášek o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Před zahájením jakýchkoliv prací na staveništi je nutné identifikovat a vytýčit veškeré inženýrské sítě a protokolárně je předat dodavateli stavebních prací v rámci jednání o předání staveniště.

# ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE

Jedná se o stavební úpravy, které nevyžadují územní rozhodnutí. Podmínky regulačního plánu nejsou dotčeny.

# VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

V době projektu není známo, že by v blízkosti stavby byla navrhována či realizována jiná výstavba, kterou by bylo nutné vzájemně koordinovat.

Navržená stavba nemá žádné věcné ani časové vazby v souvislosti s jinou výstavbou.

# PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY

Lhůta výstavby nebyla v době zpracování PD známa.

# STATISTICKÉ ÚDAJE

Předpokládaná hodnota stavby je dána položkovým rozpočtem.

V Olomouci, 10/ 2013			Vypracoval: 	Jiří Motal